Приложение 6

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Ед. измерения | Современное состояние |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Забор воды из водных объектов, всего | млн. м3/год | 0,041 |
| в том числе из: |  |  |
| 1.1. поверхностных | -//- |  |
| 1.2. подземных обеспеченность населения | чел. | 1239 |
| 2.Производительность водозаборов, в том числе | м3/сут | 111 |
| 2.1. подземных скважин приусадебных | ед. |  |
| 2.2. поверхностных | -//- |  |
| колодцы | ед. |  |
| 2. Использование воды, всего | млн. м3/год |  |
| в том числе на: | -//- |  |
| 2.1. хозяйственно-питьевые нужды, | -//- | 0,041 |
| 2.2. производственные нужды | -//- |  |
| из них: |  |  |
| 2.2.1. питьевого качества | -//- | 0,041 |
| 2.3. орошение | -//- |  |
| 2.4. обводнение | -//- |  |
| 2.5. сельхозводоснабжение | -//- |  |
| 3. Расходы в системах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения | -//- |  |
| 4. Процент экономии воды за счет оборотного и повторно-последовательного водоснабжения | % |  |
| 5. Потери при транспортировке | млн. м3/год |  |
| 6. Безвозвратное водопотребление | млн. м3/год | 0,041 |
| 7. Водоотведение, всего | млн. м3/год | 0,045 |
| 7.1. Водоотведение в поверхностные водные объекты, всего | -//- |  |
| из них: |  |  |
| 7.1.1. загрязненных, всего | -//- |  |
| в том числе: |  |  |
| а) без очистки | -//- |  |
| б) недостаточно - очищенных | -//- |  |
| 7.1.2. нормативно - чистых (без очистки) | -//- |  |
| 7.1.3. нормативно-очищенных | -//- |  |
| 7.2. Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков | -//- |  |
| 8. Производительность канализационных очистных сооружений | м3/сут |  |
| 9. Обеспеченность жилого фонда |  |  |
| 9.1 водопроводом | % | 95 |
| 9.2 канализацией | -//- | 95 |
| 10. Среднесуточное водопотребление | л/сут на чел | 70 |
| в т.ч. на хоз-питьевые нужды | -//- | - |
| 11. Количество населенных пунктов оборудованных водопроводом | шт. | 3 |
| 12. Количество населенных пунктов оборудованных канализацией | шт. | 3 |
| 13. Общая протяженность водопроводных сетей | км | 16 |
| 13.1. из них нуждающихся в замене | -//- | 9 |
| 14. Общая протяженность канализационных сетей | км | 12 |
| 14.1 из них нуждающихся в замене | -//- | 10 |

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

- Наличие централизованного водопровода в населенном пункте. Схему прохождения.

- Источник водоснабжения- подземные воды

- Характеристики водозаборов:

производительность,

фактический забор воды,

лицензия на водопользование отсутствует,

наличие зон санитарной охраны- источников,

размеры ЗСО,

качество воды .-вода пригодна для использования

- Характеристика водопроводных сетей:

общая протяженность-16 км,

диаметр-100

материал труб- полиэтилен, пластик, металлические

износ 50%

протяженность аварийных участков-9 км.

- Наличие сооружений на сетях водопровода :

| название | производительность | емкость | Степень износа | Общее состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 скважина в п.Сагаусты | 16,0 м3/ч | Глубина скважины 75м |  | удовлетворительное |
| 1 скважина в п.Нагорный | 6,3 м3/ч | 82м |  | удовлетворительное |
| 1 скважина в п.Полянный | 6,0 м3/ч | 45м |  | удовлетворительное |
| 1 водонапорная башня в п.Солнечный |  | 40м3 | 40% | удовлетворительное |
| водопроводные насосные станции | - | - | - | - |
| резервуары чистой воды | - | - | - | - |
| водоочистные станции | - | - | - | - |

- Наличие пожарных резервуаров или пожарных гидрантов на сетях- 3 пожарных гидранта в п.Солнечный, один  естественный водоисточник- пруд в п.Солнечный, естественный водоисточник между п.Нагорный и  п.Полянный

- Предложения по развитию водоснабжения в населенном пункте

КАНАЛИЗАЦИЯ

- Наличие централизованной канализации в населенном пункте. Схему прохождения.

- Характеристика канализационных сетей:

протяженность-12 км

диаметры -      100

материал труб- чугун

протяженность аварийных участков-10

- Наличие канализационных очистных сооружений:   отсутствуют

производительность (проектная, фактическая), -

состав сооружений,

общее состояние

- Места сброса сточных вод.

- Предложения по развитию канализации населенного пункта