Приложение №1

к конкурсной документации

А К Т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома   п.Солнечный,  ул. Гагарина , д. 13Б

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): 74:19:0408003:75

- Серия, тип постройки  -

- Год постройки:        1990

- Степень износа по данным государственного технического учета:     45%

по состоянию на __24.11.2014 года.

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим

сносу: отсутствует

- Количество этажей:                       3 ( 2 наземных и 1 подземный)

- Наличие подвала:                         есть

- Наличие цокольного этажа:        нет

- Наличие мансарды:                     нет

- Наличие мезонина:                      нет

- Количество квартир:                   3 ( число комнат 22)

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:   2

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: отсутствует

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений  непригодными для проживания): отсутствует

- Строительный объем:       4222 куб.м

- Площадь:

а)  общая площадь помещений   1174,9 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 511,9  кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящая в состав общего имущества в   многоквартирном доме): 122,6   кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме):   540,4 кв.м

20. Количество лестниц: 2 (две) шт.

21. Уборочная площадь общих коридоров:   88,3  кв.м

22. Уборочная площадь лестниц : 37,3 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) – 0  кв.м

24.  Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 594 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка: 74:19:0408003:111

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или прочая система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. ФУНДАМЕНТ | Бетонный | удовл. |
| 2. Наружные и внутренние капитальные СТЕНЫ | Кирпичные | удовл. |
| 3. ПЕРЕГОРОДКИ | кирпичные | Удовл. |
| 4. ПЕРЕКРЫТИЯ чердачные междуэтажные подвальные | ж\б плиты ж\б плиты ж\б плиты | Удовл. Удовл. |
| 5. КРЫША | рубероид | Удовл. |
| 6. ПОЛЫ | Бетонные,цементные, линолеумовые, дощатые | Удовл. |
| 7. ПРОЕМЫ окна двери | Деревянные,пластиковые Деревянные, металлические | Удовл. |
| 8. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  | Удовл. |
| вентиляция | приточно-вытяжная естеств. | работоспособное |
| 10. ВНУТРИДОМОВЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ |  |  |
| электроснабжение | Скрытая электропроводка | работоспособное |
| холодное водоснабжение | Стальные, металлопластиковые трубы | работоспособное |
| водоотведение | Чугунные, пластиковые трубы | работоспособное |
| отопление (от внешних котельных) | Котельная центральная | работоспособное |
| отопление ( от домовой эл.котельной) | отсутствует |  |
| калориферы | отсутствует |  |
| АГВ | отсутствует |  |
| (другое) |  |  |

Глава Солнечного сельское поселение

___________________________________                           О.Н.Суханова

(подпись)

« __  » ____________  2020г.

М.П.